## Übersicht
Übersicht und Kurzbeschreibung
Die Tabellenkalkulation wurde entwickelt für die automatische Berechnung und Beurteilung der Messergebnisse für eine Straßenstreckenvermessung mit der "kalibrierten Fahrrad-Messmethode" mit Jones-Counter und die Bestimmung und Messung einer Eichstrecke mit Stahlbandmaß für die Genehmigung des DLV-Streckenvermessungsprotokolls.
Es ist hilfreich und sinnvoll, dass bei der Kalibrierung auf der Eichstrecke und der Streckenvermessung eine Kalkulationshilfe - Taschenrechner/Pad/Laptop - zur Verfügung steht. Diese Übersicht setzt voraus, dass der/die NutzerIn mit den Regelwerken und Ablaufprozessen bei der Streckenvermessung vertraut ist. Weitergehende Informationen können den aktuellen Regelwerken "IAAF Competition Rules" und "IWR" sowie dem "Handbuch für den DLV-Streckenvermesser" entnommen werden.
WICHTIG: Die Tabellenblätter "Abschnitt C, Abschnitt C(2) und Eichstrecke(Bandmaß)" sind geschützt. Die Abschnitte C sind zusätzlich kennwortgeschützt zur Sicherstellung der uneingeschränkten Auswertung durch die hinterlegten Formelbereiche. Eingabeinformationen sind mit Kommentarfeldern hinterlegt.
Die Tabellenblätter "Abschnitte C und C(2)" sind als Fortsetzung des Protokollformulars für die pdf/Druckausgabe formatiert; die Seitennummer ist anzupassen. Das Tabellenblatt "Abschnitt C(2)" dient bei komplexen Messanordnungen der Erweiterung der Messwert- und Kalkulationsbereiche.
Das Tabellenblatt "Eichstrecke" ist als Anlage zum Protokoll für die pdf/Druckausgabe formatiert; die Anlagennummer ist anzupassen. Es dient der Ermittlung der Länge der Eichstrecke mit dem Stahlbandmaß (ohne Kennwortschutz); nach Aufhebung des Tabellenschutzes kann ein Lageplan zur Eichstrecke als Grafik (z.B. jpg-Datei) eingefügt werden.
Die Tabellenblätter "Messdaten", "Teilstrecken", "Berechnung" und "Kilometrierung" können als Hilfskalkulationen zur Streckenvermessung verwendet werden - z.B. als Vorauswertung; die Messdaten und Ergebnisse können über die Zwischenspeicherfunktion in die Tabellenblätter C / C(2) eingefügt werden.
Die Tabellenkalkulation wurde entwickelt von: Karl Josef Roth, IAAF/DLV Streckenvermesser [Grade A] D-54329 Konz Hinweise und Verbesserungsvorschläge bitte an: roth-kj@kabelmail.de

## Abschnitt C
Einstellwerte für den Digital-Tacho am Fahrrad
| Radumfang mit der Arbeitskonstanten |  |  |  | Radumfang mit der Tageskonstanten
| Jones-Counter | 6 Ziffern | 5 Ziffern |  | Jones-Counter | 6 Ziffern | 5 Ziffern
|  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
DLV - STRECKENVERMESSUNG
Protokoll für Straßenwettbewerbe
C) Kalibrierung - Vermessung - Berechnung
Veranstaltung:
Vermessungsauftrag:
DLV-Streckenvermesser:
DLV-Streckenvermesser Grade C
| Datum/Uhrzeit: |  |  | Temperatur:
| Länge der Eichstrecke: |  |  | Lage der Eichstrecke:
| Messmethode zur Bestimmung der Länge der Eichstrecke: |  |  |  |  | Stahlband-Messung
Counter-Kalibrierung vor der Streckenvermessung
| Anfang | Ende | Differenz | Mittelwert |  |  | 0
Messung 1 |  |  | 0 | Counts / KM |  |  | #DIV/0!
Messung 2 | 0 |  | 0 | Präventivfaktor (+0,1%) |  |  | #DIV/0!
Messung 3 | 0 |  | 0 | Arbeitskonstante / KM |  |  | #DIV/0!
Messung 4 | 0 |  | 0 | Standardabweichung +- |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | Ableseeinheit am Counter: |  |  | #DIV/0!
Vermessung und Berechnung nach IWR - Regel 260.28 d und 260.28 e
| Lage und Beschreibung der |  |  | MP | Ablesung 1+2 | Teilstrecke | Differenz1 | Differenz2 | Teilstrecke | Berechnung
| Mess- und Stationierungspunkte |  |  | Stationierung | Counter | MP → MP | Counter | Counter | (m) | Strecke (m)
| Datum/Uhrzeit: | 0 |  | Temperatur:
| Länge der Eichstrecke: |  | 0 | Lage der Eichstrecke: |  | 0
| Messmethode zur Bestimmung der Länge der Eichstrecke: |  |  |  |  | elektro-optische Messung
Counter-Kalibrierung nach der Streckenvermessung
| Anfang | Ende | Differenz | Mittelwert |  |  | 0
Messung 1 |  |  | 0 | Counts / KM |  |  | #DIV/0!
Messung 2 | 0 |  | 0 | Präventivfaktor (+0,1%) |  |  | #DIV/0! |  | Tageskonstante:
Messung 3 | 0 |  | 0 | Endkonstante / KM |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Messung 4 | 0 |  | 0 | Standardabweichung +- |  |  | #DIV/0!
4
| Dropdownliste1 |  |  | Dropdownliste2
| DLV-Streckenvermesser Grade C |  |  | elektro-optische Messung
| IAAF/DLV-Streckenvermesser Grade B |  |  | Stahlband-Messung
IAAF/DLV-Streckenvermesser Grade A
DLV-Streckenvermesser Grade D
Note on D9: Name der Veranstaltung
Note on D10: Angabe zum Vermessungsauftrag: z.B. Neuvermessung Ergänzungsmessung etc.
Note on D11: Name und Anschrift des DLV-Streckenvermessers - ohne Unterschrift -
Note on C14: Eingabe mit Trennzeichen "Punkt"
Note on D14: Eingabe mit Trennzeichen "Doppelpunkt"
Note on G14: Eingabe ganzzahlig in Grad Celsius
Note on D15: Formatierung in Meter
Note on G15: Beschreibung der Lage der Eichstrecke ggf. Skizze als Anhang
Note on H20: ohne Präventivfaktor
Note on H22: Arbeitskonstante incl. Präventivfaktor 0,1%
Note on H23: Genauigkeit der 1. Kalibrierung je Count
Note on C77: Eingabe mit Trennzeichen "Punkt"
Note on D77: Eingabe mit Trennzeichen "Doppelpunkt"
Note on G77: Eingabe ganzzahlig in Grad Celsius
Note on D78: Formatierung in Meter
Note on G78: Beschreibung der Lage der Eichstrecke ggf. Skizze als Anhang
Note on H83: ohne Prävetiv-Faktor
Note on H85: incl. Präventiv-Faktor 0,1%
Note on J85: Mittelwertbildung mit Präventiv-Faktor + 0,1%
Note on H86: Genauigkeit der 2. Kalibrierung je Count
Note on K87: Seitennummer

## Abschnitt C(2)
DLV - STRECKENVERMESSUNG
Protokoll für Straßenwettbewerbe
C2) Vermessung - Berechnung (Fortsetzung Abschnitt C)
Vermessung und Berechnung der Laufstrecke: |  |  |  |  | Tages-Konstante:
Lage der Messpunkte | MP | Ablesung | Stationierung | Differenz1 | Differenz2 | gültige | Berechnung
| Stationierung | Counter | Teilstrecken | Counter | Counter | Teilstrecke | Laufstrecke
[6 empty] | Seite | 6
Note on J71: Seitennummer

## Eichstrecke (Bandmaß)
DLV - STRECKENVERMESSUNG
Protokoll für Straßenwettbewerbe
Messung der Eichstrecke mit dem Stahlbandmaß
Anlage | 1
Eichstrecke:
Lage der Eichstrecke:
DLV-Streckenvermesser:
DLV-Streckenvermesser Grade C
Datum:
Uhrzeit:
Temperatur:
Differenz:
Angaben zum Stahlbandmaß | [5 empty] | max. Differenz (0,01% der Eichstrecke)
Produkt: |  | BMI
Länge: |  | 50
Standardwerte
| Eichtemperatur: | 20
| Zugkraft: | 50
Temperaturanpassung |  | f = 1 + (0.0000116 x (Mittlere Temperatur bei der Messung [°C] - 20°C)
Korrekturfaktor: |  | 0.99977
Vermessung der Eichstrecke
1.Messung - Anzahl der Bandlängen |  | 8 | 400 | (Zwischenergebnis)
1.Messung - Restlänge |  | 5.435
1. Messergebnis |  | 405.435
2.Messung - Anzahl der Bandlängen |  | 8 | 400 | (Zwischenergebnis)
2.Messung - Restlänge |  | 5.45
2. Messergebnis |  | 405.45
|  |  | Differenz Messung #1 #2: |  | 1.5
|  |  | maximale Differenz (0,01%): |  | 4.0535
Streckenlänge (vorläufig): |  | 405.4425
Länge der Temperaturanpassung: |  | -9.4063
Länge der Eichstrecke: |  | 405.3484
Lageplan der Eichstrecke
Dropdown1
DLV-Streckenvermesser Grade C
IAAF/AIMS Streckenvermesser Grade B
IAAF/AIMS Streckenvermesser Grade A
DLV-Streckenvermesser Grade D
Note on C4: Nummer der Anlage eingeben: z.B. 2, 2a, 2.1 ...
Note on D7: Roth, Karl-Josef: Bezeichnung der Eichstrecke
Note on D8: Roth, Karl-Josef: Lage und Ort der Eichstrecke
Note on D10: Roth, Karl-Josef: Name und Adresse des DLV-Streckenvermessers
Note on D11: karl josef roth: Pull-Down Grade of measurer
Note on D13: Eingabe des Datums: z.B. 2.9.13 = 02.09.2013
Note on D14: Uhrzeit eingeben mit Doppelpunkt als Trennzeichen
Note on D15: Temperatur zum Zeitpunkt der Vermessung Zahl kann mit einer Nachkommastelle eingegeben werden
Note on D18: Hersteller und Produktname
Note on D19: Maßbandlänge eingeben nur Zahlenwert
Note on D21: Roth, Karl-Josef: Herstellerangabe Prüfzertifikat Grad Celsius nur Zahlenwert
Note on D22: Roth, Karl-Josef: Herstellerangabe Prüfzertifikat Newton nur Zahlenwert
Note on D28: Roth, Karl-Josef Anzahl der vollen Bandlänge: z.B. 4
Note on D30: Roth, Karl-Josef: Länge der gemessenen Schlussstrecke = Teillänge von 50m (30m) Angabe ggf. auf mm
Note on D34: Roth, Karl-Josef: Mittelwertanzeige auf cm
Note on D40: Roth, Karl-Josef: Anzeige auf cm gerundet

## Messdaten
Messpunkt | Ablesung 1 ( C) | Ablesung 2 ( C) | Örtlichkeit und Beschreibung | Foto

## Teilstrecken
Tageskonstante: |  | 11111 | Zellen mit Auswerteformeln belegt
Stationierung | Differenzberechnungen |  |  |  |  | Max. Abweichung | Teilstrecke
| Messung 1[C] | Messung 2[C] | gültig[C] | Diff[C] | Diff[m] | M1-M2 0,8‰ [m] | Länge [m]
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C1: Konstante mit einer Nachkommastelle eingeben

## Berechnung
Stationierung | Teilstrecken | Länge Teilstrecken | Strecke(m) | Counts

## Kilometrierung
MP/KM | Teilstrecke (TS) | Länge der TS | Strecke(m) | Bemerkungen
KM 1 |  |  | 1000
KM 2 |  |  | 2000
KM 3 |  |  | 3000
KM 4 |  |  | 4000
KM 5 |  |  | 5000
KM 6 |  |  | 6000
KM 7 |  |  | 7000
KM 8 |  |  | 8000
KM 9 |  |  | 9000
KM 10 |  |  | 10000
KM 11 |  |  | 11000
KM 12 |  |  | 12000
KM 13 |  |  | 13000
KM 14 |  |  | 14000
KM 15 |  |  | 15000
KM 16 |  |  | 16000
KM 17 |  |  | 17000
KM 18 |  |  | 18000
KM 19 |  |  | 19000
KM 20 |  |  | 20000
KM 21 |  |  | 21000
Halbmarathon |  |  | 21097.5
KM 22 |  |  | 22000
KM 23 |  |  | 23000
KM 24 |  |  | 24000
KM 25 |  |  | 25000
KM 26 |  |  | 26000
KM 27 |  |  | 27000
KM 28 |  |  | 28000
KM 29 |  |  | 29000
KM 30 |  |  | 30000
KM 31 |  |  | 31000
KM 32 |  |  | 32000
KM 33 |  |  | 33000
KM 34 |  |  | 34000
KM 35 |  |  | 35000
KM 36 |  |  | 36000
KM 37 |  |  | 37000
KM 38 |  |  | 38000
KM 39 |  |  | 39000
KM 40 |  |  | 40000
KM 41 |  |  | 41000
KM 42 |  |  | 42000
Marathon |  |  | 42195